政府采购项目

采购项目编号：RTZB-2020-001

审判法庭室内装修工程项目设计招标

竞争性磋商文件

采购单位：渭南市临渭区人民法院

采购代理机构：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

二〇二〇年三月

目  录

第一部分  审判法庭室内装修工程项目设计招标竞争性磋商公告	3

第二部分  竞争性磋商须知	6

第三部分  采购内容及要求	22

第四部分  合同草案条款	25

第五部分  竞争性磋商响应文件格式	28

## 第一部分 竞争性磋商公告

陕西瑞通工程造价咨询有限公司受渭南市临渭区人民法院的委托，按照政府采购程序，对审判法庭室内装修工程项目设计招标进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的，有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：审判法庭室内装修工程项目设计招标

二、采购项目编号：RTZB-2020-001

三、采购人名称：渭南市临渭区人民法院

地址：陕西省渭南市东风街中段159号

联系人：田主任

联系方式：0913-2119305

四、采购代理机构名称：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

地址：西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2401室

联系人：王龙、雷雪妮

电话：029-62968531-832、811

五、采购内容和需求：审判法庭室内装修工程项目设计招标 1项

项目概况：室内设计人民法院审判法庭主楼一栋，建筑层数为地上9层，地下 1 层，总建筑面积为 17173 ㎡。内设档案室、羁押室、诉讼大厅、大、中、小法庭、少年法庭、会议室、院史馆等。附楼一栋，地上 2 层，总建筑面积为 2200㎡。内设多功能厅、餐厅。所有建筑为钢筋混凝土框架剪力墙结构。完成室内装饰装修平面、电力、屋面花园、效果图设计。详见磋商文件第三部分采购内容及要求。工期25天。

项目用途：办公。

采购预算：600000元

六、供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；2、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；3、拟派项目负责人具备建筑工程高级工程师；4、省外单位在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”可查询到企业基本信息；5、本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。详见磋商文件。

八、磋商文件 发售时间、地点

1、发售时间：2020年03月24日至2020年3月30日9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2401室

3、文件售价：500元

注：购买磋商文件时须提供单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖单位公章）前往西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2401室复核合格后方可购买磋商文件。请各供应商购买磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

九、磋商文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2020-4-8  14:30:00

2、文件递交地点：西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2202室

3、磋商时间：2020-4-8  14:30:00

4、磋商地点：西安市高新区科技路30号合力紫郡A座2202室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-62968531-832

2、开户名称：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

3、开户银行：中国民生银行西安分行营业部

4、账 号：698207824

5、本次招标公告在《陕西省政府采购》、《陕西采购与招标网》及各界导报等媒介上发布。

十一、本竞争性磋商公告期限为自发布之日起3个工作日。

## 第二部分  竞争性磋商须知

一、名词解释

1、采 购 人：渭南市临渭区人民法院

2、监督机构：渭南市临渭区财政局

3、采购代理机构：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

4、供应商：响应磋商并且参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

二、磋商文件及要求

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性磋商公告

1-2、竞争性磋商须知

1-3、磋商内容及要求

1-4、合同草案条款

1-5、响应文件格式

2、磋商文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买磋商文件，磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

3、采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为磋商文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容以书面形式通知所有磋商文件收受人 ，且作为磋商文件的组成部分。

5、磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商及响应文件

1、各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。磋商响应应以包为单位，不得在其中选项或将其中内容再行分解。

2、供应商资格条件：

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2-1-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供2018年供应商财务报表或具有财务审计资质的单位出具的财务报告，成立时间晚于2018年的供应商提供成立之日至今财务报表）；

2-1-3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2-1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2-1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-1-6、政府采购法律法规相关规定的其他条件。

2-2、特定资格条件：

2-2-1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2-2-2、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；

2-2-3、拟派项目负责人具备建筑工程高级工程师

2-2-4、省外单位在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”可查询到企业基本信息；

本项目不接受联合体磋商。

以上为供应商资格要求，各供应商在磋商时须提供以上要求文件原件或加盖供应商红色公章的复印件，附在磋商响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

3、限制磋商的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动（并提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）。

3-2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体磋商。

5、响应文件的编制

5-1、供应商可参照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本一份，副本两份，并各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对磋商响应函格式中内容的响应；

5-2-2、磋商响应报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商须出具磋商文件要求的证明文件，证明参加磋商供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

5-2-4、供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-2-6、供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照磋商文件规定的产品和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、服务期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成磋商内容所需的全部费用，包括项目系统实施费、维护费及其它相关的费用。

6-3、首次响应报价随响应文件提交，最后响应报价在磋商后提交。各供应商应在响应前在最后响应报价表加盖公章，磋商后，填写价格，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

6-5、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-6、磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-7、磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

7、保证金：

7-1、供应商须向采购代理机构递交人民币壹万元整（¥10000.00元）的保证金，保证金须在磋商截止时间前到账。

收取保证金单位名称：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

开户银行：中国民生银行西安分行营业部

帐 号：698207824

联系人：王龙    联系电话：029-62968531-832

7-2、保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函（格式见附件一）的任何一种非现金形式支付。

7-3、如保证金以保函形式交纳，供应商须按磋商文件附件一格式和内容开具保函，并将保函原件附在磋商响应文件中或随磋商响应文件同时递交，否则视为无效文件。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

7-4、在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

7-5、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-5-1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7-5-2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7-5-3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-5-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-5-5、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

8、响应文件有效期

8-1、响应文件有效期为自磋商之日起六十（60）个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

8-3、法定代表人授权书是响应文件的组成内容，其有效期不得少于投标有效期。

四、响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和副本，分别用文件袋单独密封，在文件袋上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

1-3、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构将予以拒收。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

2-2、在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、磋商小组职责及义务

1、磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。

2、磋商小组职责

2-1、确认磋商文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、磋商小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

六、磋商程序

1、磋商会议

1-1、在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。

1-2、由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

1-4、磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

2、响应文件评审

2-1、响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格要求文件、信用查询记录、保证金等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-1-1、供应商资格不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

2-1-2、供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2-1-3、磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

2-1-4、保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

2-1-5、信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

2-1-6、采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

2-1-7、截止时点为磋商文件发售期至评审截止时间前，在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

2-2、磋商响应文件有效性、完整性和响应性审查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-2-1、供应商未按磋商文件要求加盖单位公章；

2-2-2、磋商响应文件未按磋商文件要求法定代表人或其授权代表签字；

2-2-3、无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-2-4、供应商首次磋商报价出现选择性报价。

2-2-5、首次磋商报价超出采购预算；

2-2-6、响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

2-2-7、磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-2-8、响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

2-2-9、响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

2-2-10、供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3、磋商：磋商小组与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3-1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、磋商结束后，提交最后报价的供应商不少于3家。磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后报价应按报价的格式内容填写，各供应商在提交响应文件时，应对最后报价由法定代表人（或授权代表人）签字。

5、比较与评价

5-1、磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

5-3、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

6、评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

7、评审方法：综合评分法（总计100分）

评审因素及权值：

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 20 | 满足磋商文件要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值 （磋商委员会认为供应商最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场提供书面说明及相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，为无效投标） 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 设计实力 | 10 | 1、依据设计单位规模情况、获奖情况等，由评标委员会自主赋分0-5分。（响应文件附相关证明文件） 2、依据设计单位财务状况、人员数量、职称等情况，由评标委员会自主赋分0-5分。 |
| 设计概述 | 10 | 1、根据供应商对项目的理解等情况综合评审，视情况得0-5分。 2、根据供应商设计方案的构思等情况综合评审，视情况得0-5分。 |
| 设计团队人员配备情况 | 15 | （1）根据设计团队注册师或高级工程师（注册建筑师或建筑工程高级工程师、注册结构师或结构类高级工程师、注册给排水设计师或给排水高级工程师、注册电气设计师或电气高级工程师、注册暖通设计师或暖通高级工程师等）具备情况，每具有一个注册师或高级工程师得1分，最多得5分； （2）根据从业人员的职称情况，每具有一个中级及以上技术职称得1分，最多得5分； （3）根据从业人员经验是否丰富，是否参与过类似项目业绩综合评审计0～5分。 |
| 项目负责人 | 10 | （1）根据项目负责人的学历、职称、工作年限、经验是否丰富，综合评审计0～5分。 （2）根据项目负责人是否参与过类似工程业绩进行评审，每提供一项类似工程业绩得2.5分，满分5分。（以合同或相关文件中能看出项目负责人姓名为准） |
| 保证措施及服务承诺 | 25 | 1、根据各供应商响应文件中提供的项目进度控制措施，进行综合评价，自主赋分0-5分； 2、根据各供应商响应文件中提供的质量保证措施，进行综合评价，自主赋分0-5分； 3、根据供应商响应文件中提供的服务承诺内容进行综合评价，必须承诺完全配合采购人实际要求进行服务，自主赋分0-5分； 4、根据供应商响应文件中提供的合理化建议进行综合评价，自主赋分0-5分； 5、根据供应商响应文件中提供的设计至施工阶段工作协调配合措施进行综合评价，自主赋分0-5分。 |
| 业绩 | 10 | 供应商提供近三年（2017年1月至今）同类项目的业绩，响应文件中附有其业绩证明材料，业绩以合同为依据，每提供一个得2分，满分10分。 |

8、需要落实的政府采购政策

8-1、供应商企业政府采购政策：符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8-1-1、中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，并出具《中小企业声明函》。

（2）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8-1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

8-1-3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

8-1-4、对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

8-2、	磋商产品政府采购政策（无）

8-3、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其磋商资格。

9、推荐成交候选供应商名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出成交候选单位。磋商小组依据评审结果写出评审报告。

七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：029-62968531，联系人：王龙

6、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、合同

1、自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

3、成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构或采购代理机构根据陕西省政府采购网合同备案结果办理保证金退付手续。

十、成交服务费

1、采购机构向采购人移交整个项目的招标汇编资料后，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法标准下浮20%收取。

2、服务费交纳信息

银行户名：陕西瑞通工程造价咨询有限公司

开户银行：中国银行西安高新路支行

账    号：102024946752

联系人：王龙   联系电话：029-62968531--832

十一、其他情况说明

磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

## 第三部分  采购内容及要求

一、项目名称：

审判法庭室内装修工程项目设计招标

- 项目概况：

- 基本情况：

- 渭南市临渭区人民法院,室内设计人民法院审判法庭主楼一栋，建筑层数为地上9层，地下 1 层，总建筑面积为 17173 ㎡。内设档案室、羁押室、诉讼大厅、大、中、小法庭、少年法庭、会议室、院史馆等。附楼一栋，地上 2 层，总建筑面积为 2200㎡。

- 三、用途：办公

- 四、采购内容：内设档案室、羁押室、诉讼大厅、大、中、小法庭、少年法庭、会议室、院史馆等。附楼一栋，地上 2 层，总建筑面积为 2200㎡。内设多功能厅、餐厅。所有建筑为钢筋混凝土框架剪力墙结构。完成室内装饰装修平面、电力、屋面花园、效果图设计等。

- 五、有关要求：

- 1、设计及施工阶段要求

- 施工图设计阶段要求：

- （1）按设计规范、标准完成主楼、副楼、及主楼屋面花园设计等相关施工图纸。满足使用功能，符合现行相关规范要求。

- （2）配合招标人，完成招标人有关需要审查、报批等工作。（设计深度需满足相关规定和标准要求）；规划、初设、施工图设计、施工图审查、规划（施工）许可证等进入招标程序前的一切手续所要出具的有关资料。

- 施工阶段配合要求：

加强对施工阶段的监控，达到确保质量、进度、效果、控制成本的目的。设计单位应根据工程进展的需要提供施工配合服务，指定设计配合施工责任人，要求设计配合施工责任人具有相应的经验和能力。要求主动提供技术服务，积极配合现场施工。按时参加现场技术沟通会、技术交底会，项目施工期间每周不少于一次赴现场提供技术服务工作，设计小变更必须当天回复，设计大变更3天内回复，变更正式图纸6份。

- 设计质量要求：符合国家技术规范、标准及规程要求，符合建设单位有关设计要求的深度（建设单位保留后期进行设计调整的权利），必须满足施工和使用功能要求。

- 2、设计工期要求25天

- 3、设计费报价要求

- （1）投标人参考国家相关规定，综合考虑取费标准、工程复杂程度等因素，结合市场行情和企业实际情况自主报价。

- （2）投标报价一次性包死，设计费在中标后不做调整。

- （3）投标报价包含了投标人为完成招标文件和合同规定的所有工作的全部费用，包括设计服务全过程中可能发生的一切费用。投标人应在在报价时要充分考虑各种风险因素。

- （4）投标人可先到现场以充分了解位置、情况、道路及任何其他足以影响设计价格的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的设计工期延长或图纸修改使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

- （5）招标人不接受任何有选择的报价。

六、设计依据

1、设计成果必须满足国家、地方和行业有关规范、法规、文件等相关要求，包括但不限于：

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017年版）

《房屋建筑制图统一标准》

《民用建筑设计通则》(GB 50352--2005)

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《无障碍设计规范》GB 50763—2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003  2009年版；

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《党政机关办公用房建设标准》

七、成果：

1、初设阶段：完成建设单位该阶段项目审批所需资料

2、施工图设计阶段：施工图预算一份；施工蓝图4套，电子版刻光盘两份，效果图一套。

## 第四部分  合同草案条款

发  包  人:

设计人:

发包人委托设计人承担                    设计任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保维修工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4承接方式：一次性包干

第二条：设计人负责向发包人提交相关成果资料：①初设阶段：完成建设单位该阶段项目审批所需资料；②施工图设计阶段：施工图预算一份；施工蓝图4，电子版刻光盘两份，室内外改造后的效果图壹套。

第三条：设计周期

本设计工作定于   年   月   日开工，   年    月   日提交成果资料。

第四条：收费标准及付费方式

本设计费为          元（大写        ）。本项目无预付款，施工图设计完成并通过施工图审核且施工图预算经审核符合限额设计要求后，14日内支付至合同价款的75%，工程施工完成无设计质量问题且设计方配合指导施工良好，竣工验收后，30日内支付剩余25%设计费用。

第五条：发包人、设计人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务。

5.1.2设计过程中的任何变更，需办理正式变更手续。

5.1.3由于发包人的原因造成设计人停、窝工、除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算）。

5.1.4负责组织设计成果资料审查。

5.2设计人责任

5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行设计，按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。

5.2.2由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。

5.2.3设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.4邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助甲方办理主管部门的备案登记。

第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第七条：其它约定事项：

第八条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第  （2）  种方式解决：

（一）提交  西安市  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发包人、设计人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十条：磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

本合同一式 捌 份，发包人 伍 份、设计人 叁 份。

（ 注：协议具体事宜以双方协商签订为准）

发包人名称：                            设计人名称：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

住  所：                               住  所：

邮政编码：                             邮政编码：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

## 第五部分  竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：RTZB-2020-001

审判法庭室内装修工程项目设计招标

竞争性磋商响应文件

供应商：

时  间：

目      录

第一部分：磋商响应函

第二部分：首次磋商响应报价表

商务偏离表

技术偏离表

最后磋商响应报价表

第三部分：响应方案说明

第四部分：供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

供应商单位类型声明函

供应商监狱企业声明函

供应商残疾人福利性单位声明函

第五部分：资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  磋商响应函

陕西瑞通工程造价咨询有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的要求，提供产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按磋商文件的规定，我公司的首次磋商响应报价为：人民币（大写）：            （￥：    元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本二份。

4、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、我方     （是、不是）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

7、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

8、我方的响应文件有效期自磋商之日起为60个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

9、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________

_____年_____月_____日

第二部分   首次磋商响应报价表

单位 ：元

| 报价内容 磋商内容 | 报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审判法庭室内装修工程项目设计招标 |  |  |  |
| 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年       月      日

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

最后磋商响应报价表

（无需装订在磋商响应文件中，携带加盖单位公章的空表，现场二次报价时填写并提交）

单位 ：元

| 报价内容 磋商内容 | 报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审判法庭室内装修工程项目设计招标 |  |  |  |
| 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |

供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年       月      日

第三部分  磋商方案说明

（各供应商根据采购人采购内容及要求，并结合评审办法，可自主编写磋商方案说明）

第四部分  供应商承诺书

陕西瑞通工程造价咨询有限公司：

做为参加贵单位组织的（项目名称）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

供应商企业关系关联承诺书

我单位供应商在本磋商项目中，与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

供应商单位类型声明函

本单位郑重声明下列事项：

本企业（单位）为直接供应商，提供服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       （如为非联合体打“/”）。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：____________

注：符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

第五部分 资格证明文件

1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供2018年供应商财务报表或具有财务审计资质的单位出具的财务报告，成立时间晚于2018年的供应商提供成立之日至今财务报表）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、政府采购法律法规相关规定的其他条件；

7、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

8、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；

9、拟派项目负责人具备建筑工程高级工程师；

10、省外单位在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”可查询到企业基本信息；

法定代表人授权书

陕西瑞通工程造价咨询有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商                         法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权自签字盖章之日起生效。

附件一：

磋商担保函

（适用于保证金保函）

保函编号:

致陕西瑞通工程造价咨询有限公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方磋商编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的磋商有效期(或延长的磋商有效期)后28日(含28日),延长有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在磋商文件规定的有效期内撤回其磋商响应；
    2.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的要求签署合同；
   3.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的规定提交履约担保；
   4.被保证人成交后未按照磋商文件规定交纳代理服务费。
   四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
   五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
   六、本保证担保项下的权利不得转让。
   七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
   八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
   九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

附件二：

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                    。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日