政府采购项目

项目编号：SXYZ-ZB-2024

# 渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目

招 标 文 件

采   购   方：渭南市残疾人综合服务中心

招标代理机构：陕西易臻建设工程项目管理有限公司

日 期：二0二0 年 九 月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分 供应商须知	6

一、名词解释	6

二、招标文件	6

三、投标文件	7

四、投标文件符合性审查	12

五、投标担保	12

六、开标、评标和定标	13

七、中标通知	19

八、合同授予	19

九、招标服务费	20

十、其他	20

第三部分 招标内容及技术要求	21

第四部分  合同主要条款	37

第五部分  投标文件格式	41

封装样式	66

第一部分  招标公告

渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目公开招标公告

渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目招标项目潜在的投标人可在西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC大厦A座2302室获取招标文件，并于2020-09-29 14:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXYZ-ZB-2024

2、项目名称：渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目

3、预算金额：1,500,000.00元

4、最高限价：无

A包：682,000.00元；B包：490,000.00元； C包：328,000.00元。

- 采购需求：

A包：功能轮椅、高靠背轮椅、脑瘫儿童轮椅、儿童手推轮椅：1批；预算金额：682000.00元；简要技术要求、用途：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。

B包：电动轮椅、多功能护理床（全曲）：1批；预算金额：490000.00元；简要技术要求、用途：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。

C包：儿童坐姿椅、儿童站立架、儿童助行器、腋拐、肘拐、单脚手杖、四脚手杖、三脚带座手杖、四脚框式助行器、阶梯框式助行器、框式两轮助行器、防压疮床垫、洗浴椅、座便椅：1批；预算金额：328000.00元；简要技术要求、用途：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。

6、合同履行期限：2020-10-01 00:00:00 至 2020-11-01 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号，（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号，（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）， （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号， （6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），（7）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、2019年度的财务审计报告，B、提供2020年1月1日至开标日期前任意一个月向税务机关申报的财务报表，C、提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上三种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供2020年1月1日至开标日期前任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月1日至开标日期前已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）供应商须出具参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（供应商为生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

（8）投标保证金缴纳凭证（加盖投标人公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2020-09-15 17:00:00 止

地点：西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC大厦A座2302室

方式：现场购买/邮寄

售价： 每包300元（人民币），售后不退

注：（1）发售时间：2020年09月09日-09月15日，上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。（2）购买招标文件时请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。（3）请投标人通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2020-09-29 14:30:00

地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标一室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市残疾人综合服务中心

地址：渭南市临渭区渭白路16号

联系人：谢楠

电话：19992369393

2、项目联系方式

项目联系人：王工

电 话：029-81110539

3、采购代理机构信息

名称：陕西易臻建设工程项目管理有限公司

联系地址：西安市雁塔区含光路南段怡和国际1幢10803室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

八、附件：

陕西易臻建设工程项目管理有限公司

第二部分 供应商须知

# 一、名词解释

1、采购人：渭南市残疾人综合服务中心

- 2、招标代理机构： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司

3、监督管理机构：渭南市财政局

4、供应商：参与投标的供应商

5、标书：招标文件与投标文件的统称

6、中标单位：由评标委员会推荐经采购单位确认的供应商

# 二、招标文件

1、招标文件的组成：包括目录中所列的前五部分。

2、采购人对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。

3、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的要求做出响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的质疑、澄清或修改：

4-1、供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

A、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。同一供应商提出质疑时须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提供相应材料。

B、招标代理机构质疑受理，联系电话：029-81110539，联系人：王工。

联系地址：西安市雁塔区含光路南段怡和国际1幢10803室。

C、招标代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约力。对招标文件中有难以理解或对参数有疑义的内容，供应商须在规定的时间内向招标代理机构提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切后果由供应商自负。

4-3、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间3日，若延长将另行以书面形式通知各供应商。

4-4、采购人、招标代理机构在法定质疑期内收到的供应商质疑函后，7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商必须从招标代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

6、招标文件的解释权归招标代理机构。

# 三、投标文件

1、供应商资格要求：

1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1-2、特定资格条件：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、2019年度的财务审计报告，B、提供2020年1月1日至开标日期前任意一个月向税务机关申报的财务报表，C、提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上三种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供2020年1月1日至开标日期前任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月1日至开标日期前已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）供应商须出具参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（供应商为生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

（8）投标保证金缴纳凭证（加盖投标人公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

本项目不接受联合体投标，供应商在本招标项目中，不能有与其它投标负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

以上均为各供应商必备要求，不得缺项。开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。各供应商在投标时须提供以上资格要求原件或复印件盖供应商公章，供应商应将其内容单独密封（其中法定代表人或被授权人身份证及法定代表人授权书不密封，在投标签到现场递交验证），并标明所提供资质的明细表，在投标文件中附有加盖供应商红色公章的复印件，否则作废标处理。

2、投标文件的组成：

2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由招标文件部分及投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

（1）投标函

（2）投标报价一览表等

（3）货物说明一览表等

（4）必备资格证明文件

（5）招标文件要求的技术响应

（6）招标文件要求的其他资料

3、供应商应对招标文件的技术要求做出响应，偏离处做出注明和说明。

4、各供应商须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行生产、供货等；

（2）不得未经同意将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

（3）接受采购人委托的相关单位对采购内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

5、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

6、投标文件填写说明：

6-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

6-2、投标报价一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，招标代理机构将默认为招标文件要求格式。

7、投标文件的计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、投标报价：

8-1、投标货币：人民币 ； 单位:元（精确到小数点后两位）。

8-2、供应商要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。

8-3、投标报价：是指设备达到正常使用条件下的所有费用，包括：货物价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。

8-4、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，招标代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

8-5、投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

（1）所投货物的价格

（2）备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

（3）专用工具价（如果需要使用）

（4）安装调试费用

（5）货物运至指定地点的运输（含保险）费用

（6）招标文件要求的所有伴随服务的费用

（7）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

注：供应商根据本须知以上的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标代理机构对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

8-6、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

8-7、招标代理机构不接受供应商对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

8-8、最低报价不是中标的唯一依据。

8-9、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

9、投标期间一切费用自理。

10、投标文件的编制：

10-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。

（3）投标文件中有要求法定代表人或被授权人签字或盖章的地方，必须由法定代表人或被授权人签字或盖章。

（4）投标文件应按招标文件给定的投标文件格式要求加盖供应商公章并经法定代表人或被授权人签字或盖章。

（5）除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或被授权人签字或盖章确认。

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

10-2、投标文件的装订和递交

（1）投标文件的装订：

a、投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、标段、供应商名称（公章）及“正本”、“副本”字样。

b、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件分为正本一份，副本三份，与正本内容一致的电子版一份（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）。投标文件正本、副本中的资质证明文件为复印件加盖投标单位公章；各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

c、投标文件正本、所有的副本、电子版本须分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）。封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖供应商公章。

d、为方便开标唱价，开标唱价一览表除在投标文件内装订外，再单独制作一份,装在正本的封装袋内。

注：如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。

（2）投标文件的递交：

a、供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、招标代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间1日前以书面形式通知所有供应商。招标代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

c、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更招标方式或择日重新组织招标；

d、供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

（3）投标文件的补充、修改与撤回：

a、供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

b、供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到招标代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。招标代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

c、撤回投标文件应以书面形式由有权人（法定代表人或被授权人）通知招标代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达招标代理机构为准。

d、投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；

e、在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

（4）投标文件的审查标准：

a、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准。

- 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。符合性审查的内容，出现下列情况者按废标处理：

[1] 供应商名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

[2] 投标文件没有按招标文件要求签署、盖章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求。投标文件的有效期：自开标之日起90个日历日。
    [3] 供应商投标报价超出采购预算的。
    [4] 投标文件的合同主要条款不响应，或附加了采购人难以接受的条件。

[5] 投标方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。
    [6] 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

# 五、投标担保

1、担保方式：投标保证金：

A包：13000.00元；B包：9000.00元；C包：6000.00元。

2、供应商须按规定时间和方式向招标代理机构提交投标担保。保证金缴纳账户： 收取保证金单位名称： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行

帐 号： 815011580000153990

2-1、供应商的投标保证金应在投标文件递交截止时间前，通过金融机构转账交纳，且确保到帐。开标现场不办理投标保证金收取事宜。若招标代理机构未在投标文件递交截止时间前收到投标保证金，其投标将被拒绝。

2-2、供应商缴纳投标保证金时，注明投标项目名称及所投包号，供应商持银行转账或电汇凭证的复印件加盖公章，作为投标必备资质，投标文件中附复印件。（投标保证金以投标供应商名称汇款，如以个人汇款，视为无效。）

3、对于未能按要求提交投标担保的供应商，招标代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、投标担保是为了确保本次招标顺利进行而对供应商的约束。投标保证金与投标担保函具有同等担保效力。

5、退还投标保证金：

5-1、所有未中标供应商的投标保证金，将在中标公告发出后退还。

5-2、中标的供应商的投标保证金在合同签订后，执合同原件退还。

6、如投标发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6-1、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

6-2、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6-3、拒绝履行合同义务的；

6-4、中标人不按规定支付招标服务费的。

# 六、开标、评标和定标

1、开标：

1-1、招标代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有供应商参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

1-3、供应商签名报到后按规定提交的投标文件，到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还供应商。

1-4、开标程序：

（1）开标会议由招标代理机构主持。

（2）供应商的法定代表人或被授权人与监督管理机构代表当众共同检查投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标文件处理。

（3）经确认无误后，由招标代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容，并由供应商的法定代表人或被授权人及监督管理机构代表签字确认唱标内容。

（4）招标代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、评标

2-1、招标代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购单位及有关专家组成，评标委员会专家成员在陕西省财政厅采购与行政事业单位资产管理处专家库中随机抽取，采购人派代表进入评标委员会。评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2-2、评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确的有关事项作出澄清或者说明。

（3）对投标文件进行比较和评价，依据招标文件的要求和评审标准进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，对评标意见承担个人责任。

（4）对评标过程及各供应商的商业机密予以保密，向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（5）拟定评标结果。

（6）配合采购人、招标代理机构答复各供应商提出的质疑。

（7）配合各部门处理投诉工作。

3、定标

3-1、评标委员会依据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人按照有关规定确定中标人，并与其签订合同。

3-2、在招标有效期内，招标代理机构在接到采购人的“中标复函”通知后，向中标人发“中标通知书”，向未中标人发“未中标通知书”，告知其得分与排名。

3-3、中标人因自身原因在中标通知书发放之日起30个日内不与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3-4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

4、评标、定标办法

4-1、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

4-2、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

4-3、评标内容

（1）投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件在实质上响应招标文件的必备要求，无显著的差异或保留。

（2）商务部分投标内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、投标服务范围、服务地点、服务时间、付款条件、质量保证和售后服务承诺及措施、经营信誉、对招标文件的响应等商务评审内容。

（3）技术部分投标内容：包括所投产品的服务方案、服务质量保证及措施、所报内容的先进性、安全性和可靠性，可维护性，技术要求偏离等技术评审内容。

4-4、评标须知

a、凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

b、在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

c、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。供应商应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

d、中标人确定后，采购人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还。

4-5、评标工作程序

（1）经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

（2）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（3）评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

4-6、评分标准

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30分） 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。 |
| 商务 响应 | 20分 | 1、同类项目业绩（8分）：提供投标人近年（合同签订日期2017年6月1日以来）具有类似项目的业绩，投标文件中附中标（成交）通知书及合同复印件盖公章，原件备查，提供1份计2分，最高8分，未提供计0分。 2、节能环保（2分）：投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。投标人提供《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”复印件。 3、售后服务（5分）：对本次项目提交详尽的售后服务方案，自行制定售后服务承诺函格式；在接到维修要求的情况下，能够及时到达现场（有明确的响应时间），能够提供备品备件，按其响应程度计0-5分。 4、培训（5分）：供应商负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容等），按其响应程度计0-5分。 |
| 技术 响应 | 50分 | 1、产品质量及功能证明材料（5分）：提供所投产品满足招标文件采购内容要求的产品质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）计0-5分，未提供合法证明文件的不计分。 2、技术参数响应（25分）： （1）投标响应参数与功能完全满足招标文件要求的计15-20分；投标响应参数与功能优于招标文件要求的计21-25分； （2）个别参数与功能出现细微负偏差或低于采购要求的，的计4-14分。 3、投标产品样品（15分）：供应商需提供采购要求的全部产品样品，每种样品只能提供1种，根据各供应商所提供的展示内容横向对比后，按照其性能、款式及质量优劣程度计1-15分,未提供样品或样品提供不全的计0分。每种样品不得提供选择性样品，否则计0分。 4、技术支持（5分）：有完整项目实施计划、项目组成人员分工，能够派遣技术人员到现场进行安装、调试等工作，按其响应程度计0-5分。 |
| 备注：本项目使用综合评分法，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参与同一项目投标的，提供相同品牌产品按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品（标记星★产品）品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |

注：(1)评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

(2)各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

(3)评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

招标代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

5、特殊情况处理

5-1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

5-2、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

5-3、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

5-4、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，采购人将依法报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标。

经采购人申请，采购监管部门批准后，转为竞争性谈判方式的，评标委员会自行转换为谈判小组，投标文件以招标文件为基础。

谈判小组应当对响应文件进行评审，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

竞争性谈判实行多次报价。谈判结束后，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权人签字，最后报价现场不对供应商公布。最后报价为最终报价，该投标价格为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

采用竞争性谈判方式，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐出成交候选人。

# 七、中标通知

1、确定中标人

1-1、评标委员会向采购人提出书面评标报告并推荐三名合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和招标代理机构的《中标确认函》确定一名中标人。

1-2、招标代理机构接到采购人的中标复函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。

2、招标代理机构不做未中标原因的解释。

3、中标人应在接到招标代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

# 八、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、授予合同时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在 ＋10% ～ －10% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

4、签订合同

4-1、自中标通知书发出后30个日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

4-2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

中标通知书发放之日起30个日内不与采购方洽谈合同的，视为自动放弃中标资格。

# 九、招标服务费

1、中标人在领取中标通知书前，参考国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准、发改办价格［2003］857号文件、发改价格〔2015〕299号文件规定标准，向陕西易臻建设工程项目管理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应按招标文件要求的方式缴纳。

3、中标单位服务费缴纳信息：

开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行

帐    号： 8150 1158 0000 1539 90

户     名： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司

# 十、其他

1、如果发生下列情况招标代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

1-1、有效供应商不足三家；

1-2、所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

1-3、评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

1-4、有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂：

遵照陕西省财政厅的规定，采购人、招标代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

3、如果发生下列情况按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理：

3-1、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3-2、为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的公司参加投标的。

3-3、有证据证明有围标、串标现象发生的。

- 招标内容及技术要求

- 项目总体要求：

供应商按标段报名及领取招标文件,各投标供应商可参与多个标段投标,但最终最多只能中标一个标段。

# （一）踏勘现场：

1、各供应商自行踏勘现场，依据招标文件提供的清单，自行编制投标文件，不得缺项漏项。结合货物安装现场条件、安装特点及拟定的供货计划、企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平等自主进行报价。

2、供应商可先到货物安装现场踏勘以充分了解安装位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，供应商因忽视或误解安装情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对安装现场、安装环境等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

（二）安装要求：

1、供货、运输、验收工期为30天（自合同签订日起），若因供货延期，由供应商承担所有责任及费用，货物验收地点采购方指定。

2、验收合格后三个月内，中标单位负责送货到户，上门安装、调试、使用培训服务，服务范围为渭南地区全域内。

2、安装交货地点：中标单位按照采购方指定地点送货上门。

（三）产品要求：

1、货物的质保期为验收合格后不少于12个月（技术参数中另有规定的按照技术参数规定执行），终身维护保养，质保期后，维修费用只收取成本费用。

2、中标单位在交付货物时，要求所供货物与投标样品完全一致。若所供货物与投标样品不一致，或所供货物质量标准低于合同要求的，采购单位有权终止合同执行，拒绝支付合同货款，并将中标单位所供货物上缴国库，由政府相关部门依法处置。

（四）投标样品：

1、供应商需在投标现场提供采购要求的全部产品样品，每种样品不得提供选择性样品，只能提供1种，并在样品上标记以下信息并加盖投标供应商公章：

（1）“渭南市残疾人综合服务中心辅助器具采购项目”（投标供应商全称）样品；

（2）名称、品种、规格等详细信息。

2、投标时，投标供应商应随投标文件提交样品并送达指定地点，项目负责人负责核对。出现下述情况，项目负责人不予接收投标样品：

（1）投标文件递交截止时间后提交样品；

（2）样品未标识或破损。

3、投标样品送达地：同开标地点（场地）。

4、中标候选供应商的竞标样品将由采购单位封存作为履约验收的标准；其余投标供应商的样品，将在评审结束后退还，由投标供应商自行取回。

5、投标产品样品制作标准与成品一致。

二、采购内容及技术要求：

（一）A包：辅具产品4类1135件，采购预算：68.20万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★功能轮椅 | *1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。 2、针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： （1）手驱动后轮。 *（2）车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥20mm、壁厚≥2.0mm，（异型管尺寸长≥30mm,宽≥5mm，壁厚≥1.6mm）表面阳极氧化处理;采用可折叠结构。 （3）坐宽， 440±20mm采用软座，高强度透气性好的材质、中间夹层≥400d的帆布，外包≥600d，座面平整，不应有皱褶、跳线和破损等缺陷。 （4）座面安装：安装牢固紧绷以防吊床效应 。（测试时在座面前端中心点悬挂500g重物，座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm）。 *（5）座垫：垫芯选用优质高回弹海绵，坐垫采用可调式收缩设计，避免长时间使用导致坐垫张力不足，配独立透气坐垫。厚度≥15mm，密度30-40d。 （6）靠背：采用软性材质，采用阻燃牛津尼龙布封套，抗拉强度高。 （7）配有安全带，材质为高强度涤纶织带。 （8）小脚轮：7英寸PU万向轮；后轮：22寸充气轮，辐条≥24根;配置高强度ABS手轮圈。 *（9）刹车：配备自锁刹车，配有护理用手刹。 （10）扶手：配置高品质PU扶手垫。把手可后折背，易与收纳。 （11）脚踏板：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作，高度可调，配有小腿带。 （12）最大承重≥100kg。 3、产品质量及功能证明材料：提供所投产品的质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）。 4、提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于有效期内的供应商与生产厂家签订的销售协议或代理协议或原厂授权等资料）。 5、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 1000台 |
| 2 | ★高靠背轮椅 | *1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。 2、针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： *（1）车架：选用高强度铝合金材料，主体承重结构管直径≥20mm，壁厚≥1.6mm,双工字,采用活动扶手、脚托、枕头，可折叠结构，安全性能好，表面钛银处理，美观耐用。 （2）座宽：（460±20）mm，坐深:（440±20）mm，座靠垫材料为人造革，内置海绵，采用带坐便器前抽拉式坐便垫，配置可单独拆洗的U型枕头，靠背可调角度范围93°-180°。 （4）小脚轮：直径8寸高品质小脚轮，配置高强度前叉。 （5）后轮：24英寸气胎后轮，具有减震功能。配置镀铬金属手轮（驱动轮椅用）。 （6）脚托：脚踏板长度可调，可升降，抬起高度至使用者能够平躺位置。并有重力自锁装置，配置高品质PU腿托垫。配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调，可拆脚托。 （7）扶手：活动加长扶手，配优质人造革内置海绵扶手垫，采用ABS塑料护板，可拆扶手。 （8）刹车：配备手动驻刹，刹车性能好。 （9）配置防翻轮，带座位安全带。 （10）座面安装：安装牢固紧绷（测试时在座面前端中心点悬挂500g重物，座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm）。 （11）最大承重≥100kg。 3、产品质量及功能证明材料：提供所投产品的质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）。 4、提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于有效期内的供应商与生产厂家签订的销售协议或代理协议或原厂授权等资料）。 5、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 100台 |
| 3 | 脑瘫儿童轮椅 | *1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。 2.针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： *（1）车架：选用高强度铝合金材料，管材直径≥25mm，厚度≥1.5mm；表面采用彩色喷涂处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠。 （2）弹簧，座位能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达35°。 （3）小脚轮：6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎； （4）后轮：16寸塑料轮毂配PU轮胎。 （5）刹车：铝合金手动驻刹；且配置带自锁功能的后把手联动刹车。 （6）座靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵。 （7）扶手：配置PU扶手垫，可拆装，高度可调。 （8）护板：选用塑料护板，左右护板间距可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用。 （9）脚托：高度可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用；配置足跟带防止使用者脚掌滑落。 （10）头枕：张开角度可调，高度可调。 （11）肩垫：高强度金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度两档调节。 （12）限位垫：座垫配有限位垫，配置高强度金属限位垫骨架，且前后位置可调。 （13）安全带：配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配可调盆骨姿势矫正安全带;可跟进使用者需要配置加强防护装置。 （14）轮椅配防后倾翻支架，配头枕并上下左右可调整。 (15)防倾翻装置 轮椅配置高度可调的防倾翻装置。 脚踏装置 防倾翻装置上装有脚踏位置，方便护理人员推行轮椅上下台阶。 （16）附件：可以选配可拆式轮椅餐板，配分腿器。 （17）最大承重≥75kg。 3、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 15台 |
| 4 | 儿童手推轮椅 | *1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。 2.针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： *（1）车架：选用高强度铝合金材料，管材直径≥20mm、壁厚≥2.0mm，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用喷塑处理。 （2）小脚轮：6寸塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；配置铝合金前轮叉坚固耐用。 （3）后轮：20寸或22寸充气轮胎；采用#13号的36根辐条；可快速拆装。 （4）刹车：铝合金刹车，刹车性能好，安全性能高。 （5）座、靠垫：材质选用高强度、透气性能好，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整、无褶皱、跳线和破损等缺陷；靠垫为软性材质，可折叠；且配有独立的透气海棉座背垫； （6）座面安装：安装牢固紧绷（测试时在座面前端中心点悬挂500g重物，座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm）。 （7）扶手：采用活动后翻式扶手，扶手可后掀翻； （8）护板：选用塑料护板。 （9）脚托：脚架支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，并配有小腿带； （10）安全带：背垫配可调式H式骨盆安全带及骨盆安全带，并配有安全软性护垫； （11）最大承重≥100kg。 3、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 20台 |

- B包：辅具产品2类210件，采购预算49万元。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★电动轮椅 | *1.产品符合GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准要求。 2.针对本次招标，GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: （1）产品为电动四轮轮椅。 （2）由操纵手柄控制行驶方向、速度、转向和制动，操纵手柄为万向无限度控制器。 （3）续行里程不低于30 km，最大爬坡能力≥8°，最高时速为6km/h ； （4）具有工作状态和电量显示、具有倒车功能，具有离合装置便于无动力时推动轮椅，带有电子刹车以保证行驶安全。 （5）小脚轮为直径8英寸的加宽高品质充气橡胶轮胎，后轮为12英寸充气轮胎，后轮外胎和内胎与轮辋相配合，将轮胎充气到推荐压力的110%，经过5min后，外胎仍完整地包合在轮辋上。 （6）车架为铝合金材料，表面处理为烤漆表面或镀铬处理。 （7）轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为牛津尼龙布，坐垫采用双层坐垫，下坐垫中间使用高密600d的涤纶帆布夹层，上层坐垫中使用加厚海绵，坐垫长期使用不易变形或下榻；缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 （8）脚踏板高度可调。 （9）车座配有安全带。 （10）采用10/20AH锂电池，400W蜗轮蜗杆双电机，四重弹簧减震。 3、产品质量及功能证明材料：提供所投产品的质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）。 4、提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于有效期内的供应商与生产厂家签订的销售协议或代理协议或原厂授权等资料）。 5、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 10台 |
| 2 | ★多功能护理床（全曲） | 1、外形尺寸规：长≥2060mm，床面宽度≥960mm，床体标准高度≥550mm，便孔尺寸：≥310×230mm 2、功能： （1）摇把数量为3个，左右翻身为1个，起背为1个，腿部升降为1个，坐便转换为快速扳手，防侧滑。 （2）调节范围：背部可升降角度：0-75° 腿部可升降角度：+25至-35° 左右翻身可升降角度：0-60° （3）摇把：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 （4）摇杆：摇杆弹盒采用钢件，带防尘套。 （5）铝合金护栏：防下滑，侧面护栏总长≥1150mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次性冲压成型钢件，厚度≥3.0mm，开关确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，收缩时略高于床面，防止床垫移位。 （6）床头尾板：采用ABS工程塑料，中间点缀黄色利用磨具一次吹塑成型，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 （7）移动静音脚轮：方便自由移动，带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径≥12cm，内置双轴承，叉子采用冷板厚度不低于2.5mm一次冲压成型，胎面为软胎面。 （8）床垫：床垫外层床罩为纯棉布材质，内胆由不低于6公分的高弹性海绵和棕垫组合而成。 （9）1秒速开便门：便门承载材料采用直径≥22mm的实心钢棍，便口床垫和便口位置采用粘合设计，配有可调高低装置，便口下方容器承重板采用厚度不低于1.2mm的钢板一次冲压成型。 （10）背部升降滑轮设计：配有4个加宽滑轮。 （11）腿部触地滑轮设计：当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备的小黑轮与地面做滚动作用，避免划伤地板； （12）配备升降式输液架、洗头盆、水盆、便盆、木质餐板,。 （13）床体可承载重量300kg。 3、材料： （1）床帮采用≥40×80mm的方管，厚度≥1.2mm，床面采用≥15×30mm的方管，厚度≥1.2mm，床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。 （2）床架和床面采用进口机器焊接手臂平铺满焊，经过抛丸除锈、脱脂、硅烷陶华预处理，然后全自动喷塑表面处理。 4、附带配置 说明书 、保修卡。 5、产品质量及功能证明材料：提供所投产品的质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）。 6、提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于有效期内的供应商与生产厂家签订的销售协议或代理协议或原厂授权等资料）。 7、提供投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 | 200台 |

C包：辅具产品14类1890件，采购预算32.80万元。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童坐姿椅 | *1.产品应符合GB 24436-2009 《康复训练器械 安全通用要求》。 2.椅架：选用钢制材料，表面喷涂处理；头枕高度调节距离；裆垫前后调节距离；脚托高度可调，配有脚带。 3.座靠垫采用优质PU革，座面平整，无皱褶和破损等缺陷，前轮为带刹实心轮；餐桌板、脚踏板采用一次注塑成型材料。 4.配有自锁、自开、头枕、裆垫前后调节。 5.靠背及头垫配整块ABS底板。 6.材料说明：采用成型发泡塑料一体材料。具有减震、舒适柔软、环保无毒、易清洁、可冲洗等特点。 7.静音脚轮防滑动，可锁死。 8.脚踏板离地高度可调。 9.带护肩功能。 10.靠背可后躺调节。 11.带有腿部固定装置。 12.踏板支架可前后调节，高度调节。 13.带有餐桌板，高度可调节。 14.餐桌板、脚踏板采用一次注塑成型材料，美观耐用。 15. 最大承重≥75kg。 16.组成部件：面板；靠垫；立板；侧垫；肩膀带；底板；面板升降杠；腿绑带；分脚支架。 17.产品零件不易脱落，人体可触及部位没有毛刺、刃口或尖角，连接部分突出处有防刮处理。 | 10把 |
| 2 | 儿童站立架 | *1.产品应符合GB/T 28919-2012 《康复训练器械 站立架》。 2.针对本次招标，GB/T 28919-2012 《康复训练器械 站立架》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： （1）产品适合7岁以下儿童使用，前倾式站立架（无级调节，可调前倾角度≥45°），桌面高度可调整，整体可拆装折叠，带脚轮，可移动、护胸、护腹、护腿设计合理。 （2）前后轮带刹车实心轮，静音，防滑可锁死。 （3）主材质为优质型钢镀铬。 （4）绑带柔韧性，粘性强，不起毛边。 （5）胸垫、腰垫、腿垫块均为一次发泡成型材质并面料色泽一致，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。 （6）可调式桌面、可调胸部左右侧垫、可调臀部左右侧垫、可调腿部左右侧垫、可调脚踏铁板、可调脚踏板。 （7）产品无可触碰尖角。 （8）最大承重≥70kg。 | 10套 |
| 3 | 儿童助行器 | *1.产品应符合GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。 2.针对本次招标GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》中规格、类型和其他不确定的，请按以下要求执行： （1）主架：主架三横杆结构，横向稳定性高；选用高强度铝合金材料，管径≥22mm；表面采用彩色喷涂处理，适合儿童感官配套；可折叠。 （2）前轮：配优质3寸脚轮，表面摩擦系数高，防滑性能好。 （3）后轮：配优质3寸脚轮，表面摩擦系数高，防滑性能好。 （4）刹车：其中前脚轮配有单向轴承，具有单向行驶功能，更好的保障了康复锻炼的安全性。 （5）扶手：配置彩色发泡防滑手把。 （6）脚管：高度5档调节，适合1.2～1.5m的儿童使用。 (7) 最大承重≥100kg。 | 10套 |
| 4 | ★腋拐 | 1.产品采用航钛铝合金材料，重量轻，强度高不易变形，比普通铝合金材料强度高20%，表面氧化处理，具有不褪色，抗老化的功能； 2.腋拖套EVA材料，有弹性，不掉色、无毒，易清洁； 3.把手高度5档可调，脚管高度9档可调； 4.底脚垫材质采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，可替换，向内稳定性能1.6度，向外稳定性能4.5度，采用螺丝方式调节。 5.配备一个备用支脚垫。 | 200套 |
| 5 | 肘拐 | 1.产品采用航钛铝合金材料，重量轻，强度高不易变形，比普通铝合金材料强度高20%； 2.臂拐采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化，耐用，光滑，手感好，无毒； 3.高度9档可调节，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； 4.底脚垫材质采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，可替换；内有金属垫片，使用寿命长。 5.肘拐杖向内稳定性能1.6度，向外稳定性能4.5度. 6.配备一个备用支脚垫。 | 200套 |
| 6 | ★单脚手杖 | 1.产品采用航钛铝合金材料，重量轻，强度高不易变形，比普通铝合金材料强度高20%、表面电镀处理，美观大方； 2.手柄采用工程聚丙材料，手感舒适，耐磨性强。； 3.10档高度可调节， 伸缩自如，定位安全可靠，脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，可替换； 4.产品向内稳定性能1.6度，向外稳定性能4.5度。 5.配备一个备用支脚垫。 | 200套 |
| 7 | 四脚手杖 | 1.铝合金管，四脚采用加厚型钢管；管料规格：上支管直径≦ 22 mm，壁厚≥1.0mm，下支管≦19mm，壁厚≥1.0mm； 2.防滑手柄：长≦12cm，宽≧0.25cm，高≧0.4cm 3.可多档高度调节（按压式调节高度）适合1.55-1.80m人群使用； 4.高度：≧88cm 重量≧ 0.6kg 四脚占地面积：17*20cm。 5.配备一套支脚垫。 | 230套 |
| 8 | 三脚带座手杖 | 1.手杖凳材料均采用优质无缝铝合金材料，手柄泡棉制成。 2.表面应光滑、光亮、平整、牢固，无气泡、皱纹及影响外观的划痕。 3.管材壁厚≥1.25mm。 4.结构：座板为优质塑料，三脚着地，稳定性好 5.承载荷100kg。 6.配备用支脚垫。 | 200套 |
| 9 | ★四脚框式助行器 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2.主架：选用高强度航钛铝合金材料，重量轻，强度高，比普通铝合金材料强度高20%，表面氧化处理； 3.可折叠式结构，使用和储运都很方便。 4.后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 5.可转化为差动助行器。 6.承重：100kg； 7.配备用支脚垫。 | 100个 |
| 10 | 阶梯框式助行器 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2.主架：选用高强度航钛铝合金材料，重量轻，强度高，比普通铝合金材料强度高20%，表面氧化处理； 3.可折叠式结构，使用和储运都很方便。 4.后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 5.承重：100kg；产品为铝合金车架材质，有两个高位和两个低位手柄及四个支脚的框式助行器,低位手柄用于辅助支撑使用者站起起或坐下。使阶梯框式助行器的高位手柄高度与大转子(髋部关节的突起部位)保持水平位置。在助起助坐时要将助行器靠近座椅，方便转移。 6.配备用支脚垫。 | 100个 |
| 11 | 框式两轮助行器 | *1.产品应符合GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。 2.针对本次招标，GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》中规格、类型和其他不确定的，请按以下要求执行： （1）框式（适合成人使用），前部装有两个轮子、PU材质，轮直径100±5mm，高度可调（调节高度标识清楚）。 （2）主架：选用航钛铝合金材料，管直径≥22mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。 （3）脚管：采用高强度铝合金材料，管直径≥22mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理。支脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 （4）把手：采用软性把手，手感舒适，防滑性能好。 （5）框架结构稳定，使用中不可进行差动功能结构的转换。 （6）最大承重≥100kg。 （7）配备用支脚垫。 | 100个 |
| 12 | ★防压疮床垫 | 1.采用医用级PVC材质，规格参考尺寸约为：2000*900mm，载重≥135kg； 2.导气管长度：≥1000mm； 3.气室形状：交替条形气室； 4.充气泵出口充气压力可调，最大压力应≥12kPa； 5.床垫在最大工作载荷下，其最大压力应≥4kpa； 6.充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气≤6min，放气≤4min,每 10 min 为一周期循环往复，充放气时间误差±10%； 6.工作载荷：气床垫工作载荷应≥135kg； 7.气密性：将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置 24h 后，最大压力的压力降≤5%； 8.工作噪声：气床垫正常工作时的噪声≤45dB（A 计权）； 9.连续工作时间：充气泵的正常连续工作时间应≥24h； 10.折叠性能：气垫反复折叠后，不得产生明显折痕； 11.充气泵功耗：泵功耗≤20VA。 | 100个 |
| 13 | 洗浴椅 | （1）椅架：采用高强度铝合金，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面氧化处理喷塑处理。 （2）尺寸：座深400-500mm，座宽400-500mm。 （3）带有靠背，扶手可拆，座板和背板均为吹塑座板，舒适耐用，无毒、无刺激。 （4）椅脚：高度可调范围大于350-450mm，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，具有自吸功能。 （5）产品承载75kg静载荷进行左右倾稳定性试验，失稳角度应大于10度。 （6）最大承重≥100kg。 （7）使用者可触及表面不应外露锐变、尖角、刃口、毛刺。 （8）焊接表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 （9）注塑件表面应光滑、无飞边、无缺陷、无凹陷、色泽均匀。 （10）全部采用不锈钢螺钉连接。 | 200个 |
| 14 | 座便椅 | *1.产品应符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》。 2.针对本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中规格、类型及其他不确定的，请按以下要求执行： （1）框架式座便椅，靠背采用皮革面料，厕板为高档ABS材料制作，一次性吹塑成型，强度好、触感舒适、美观坚固、使用方便； （2）高密度海绵软座便垫，固定PVC扶手垫； （3）椅架，采用优质A3钢质材料，强度高，承重大，不易变形； （4）配PVC便桶。 | 230个 |
| 备注：1、提供以上产品的质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）。 2、提供以上全部投标产品样品，样品制作标准与成品一致。 |  |  |  |

第四部分  合同主要条款

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标供应商）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算：

1、发票必须为中标单位开具。

2、第一次付款：合同签订后30天内全部货物供货到位并验合格后，二个月内付合同总款的80%；

3、第二次付款：全部货物验合格后三个月内，中标单位负责送货到户、上门安装、调试、使用培训服务，经终验合格后在无质量问题、无索赔争议、终验合格的情况下，付合同总款的15%；

4、第三次付款：合同总款的5%作为质保金，自终验结束之日起  12  个月后一个月内，在无索赔争议的情况下采购人向中标单位一次性全额支付。

四、产品技术规格、数量：

即交付的产品技术规格、型号、数量与招标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

- 知识产权：

即成交供应商应保证采购单位在使用成交产品时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

六、交货条件:

1、交货地点： 全部货物交货验收地点采购方指定；全部货物送货到户、上门安装，服务范围为渭南地区全域内。

2、交货期：自合同签订之日起30天内全部货物供货到位并验合格后；全部货物验合格后三个月内，中标单位负责送货到户、上门安装、调试、使用培训服务，并终验合格。

3、签订合同时，中标单位必须向采购单位提供本项目中主要产品生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺函原件、供货保证证明原件，并作为合同的组成部分。

七、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

八、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

6、包装要求5、货物的质保期为验收合格后不少于12个月（技术参数中另有规定的按照技术参数规定执行），终身维护保养，质保期后，维修费用只收取成本费用。

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

九、技术服务：

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在12小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

十、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

十一、采购项目执行内：

采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

- 合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

- 不可抗力：

在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同签订：

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：

1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购组织机构有权终止合同，依法向中标单位要求经济索赔，并报请采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标单位造成的经济损失。

2、中标单位在交付货物时，要求所供货物与投标样品完全一致。若所供货物与投标样品不一致，或所供货物质量标准低于合同要求的，采购单位有权终止合同执行，拒绝支付合同货款，并将中标单位所供货物上缴国库，由政府相关部门依法处置。

十六、合同份数：

本合同一式五份，甲方二份、乙方二份，备案一份，签字盖章后生效。

十七、其它（在合同中具体明确）

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

正本/副本

政府采购项目

项目编号：SXYZ-ZB-2024

# 渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目

投 标 文 件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标文件递交日期：      年    月    日

目  录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

分项报价表

货物说明一览表

技术规格响应偏离表

第三部分：投标单位资质证明文件

第四部分：投标方案说明

第五部分：投标单位承诺书

第一部分  投 标 函

致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司

根据贵单位                （项目名称）    ，项目编号：             的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表   （供应商名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件正本一份、副本三份、电子文档一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、拒绝投标的条款。

5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、投标有效期为自开标日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                   电       话：

传       真：                   电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年   月    日

第二部分   开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：              包号：（  ）包

单位：万元

| 报价 投标内容 | 产品 报价 | 安装调试费、 运杂费及 其它费用 | 总计 | 交货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭南市残疾人综合服务中心辅具采购项目 （ ）包 |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

注：开标一览表除在投标文件正副本中装订外，另制作一份单独放在一个信封中（原件），封线处加盖投标供应商公章，封袋正面要粘贴标识,装在正本的封装袋内，以便于开标时唱标使用。

投标供应商（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：                   包号：（  ）包

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。各子项分别报价。

投标供应商（公章）：              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

货物说明一览表

项目名称：

项目编号：                    包号：（  ）包

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家/ 产地 | 数量 | 交货期（天）/质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

投标供应商（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：                         包号：（  ）包

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应说明填写：优于、低于、相同。

投标供应商（公章）：                 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

第三部分   投标单位资质证明文件

详见招标文件“第二部分 供应商须知”中的“供应商资格要求”中的内容提供。投标文件中附复印件盖公章。

法定代表人证明书

| 致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字或盖章） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

法定代表人授权书

| 致：陕西易臻建设工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标之日起90个日历日。 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  | 授权代表身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| （法定代表人签字或盖章） |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

无重大违法记录的书面声明

陕西易臻建设工程项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的            （项目名称）                   的投标供应商，我单位郑重声明：

1、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，未受到处理并且不在投标限制期限内，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2、在参加本项目投标时，不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

特此声明。

投标供应商                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年       月      日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

陕西易臻建设工程项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的             （项目名称）               的投标供应商，我单位郑重承诺：

承诺内容由投标供应商自行拟定，内容及格式不限。

投标供应商                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年       月      日

附件一： 保证金交纳凭据（复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件）

附件二： 财务状况报告（复印件）

附件三： 税收缴纳证明（复印件）

附件四： 社会保障资金缴纳证明（复印件）

附件五： 营业执照（复印件）

附件六： 《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（供应商为生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）（复印件）

投标供应商企业关系关联承诺书

1、投标供应商在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

3、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

4、单位负责人：

5、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商                         法定代表人或被授权人

（公章）：                          （签字或盖章）：

年    月    日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　　　　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　　　　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：            　 　日  期：

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

## 制造（生产）企业小型、微型企业声明函

陕西易臻建设工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：               （公章）

制造（生产）企业法定代表人：         （签字或盖章）

年   月  日

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”

注：供应商所投产品在《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”中的，有则提供复印件，没有不提供。

第四部分  投标方案说明

- 商务响应说明

供应商按招标文件内容依据各自的格式自行编写投标文件。

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：                      包号：（ ）包

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离情况填写：优于、低于、相同。

投标供应商（公章）：          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 证 明 文 件

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似业绩合同项目） | 完成日期 | 合同质量标准 | 甲方名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

若表格不够用，各供应商可按此表自行复制

注：后附合同扫描件并加盖公司公章，开标现场携带原件以备查验。

投标供应商（公章）：                    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 技术响应说明

供应商依据招标文件的要求，自行编写投标文件。

拟投入项目人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商                                 法定代表人或被授权人

（公章）：                                   （签字或盖章）：

年       月      日

第五部分   投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　  2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
    7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）　　                                    
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

封装样式

格式1：投标文件封袋正面标识式样

致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号：（ ）包 投标文件（正本或副本或电子版） （开标时启封） 投标供应商（公章） ： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

格式2：招标文件要求的资质清单

致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号：（ ）包 开标一览表（报价表） （非公开唱标不得启封） 供应商名称（公章） ： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

格式3：招标文件要求的资质封袋正面标识式样

致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号：（ ）包 供应商资质 1、资质名称 2、 3、。。。。。 投标供应商（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

备注：各供应商在投标时将所提供的资质密封（其中法定代表人或被授权人身份证及法定代表人授权书不密封，在投标签到现场递交验证），并标明所提供资质的明细表；在投标文件中附有加盖供应商红色公章的复印件。

格式4：招标文件要求的业绩原件及其他证明文件封袋正面标识式样

致： 陕西易臻建设工程项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号：（ ）包 招标文件要求的业绩原件及其他证明文件 投标供应商（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

注：对于需要提供业绩原件及其他证明文件的采购项目，供应商应将其内容密封，并标明提供的明细表；在投标文件中附有加盖供应商红色公章的复印件。